## Dezinfectant
№ | Denumirea produsului solicitat | Specificații tehnice | Unitate de măsură | Cantitatea
1 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Cerinţe tehnice: - substanţă activă Didecildimetilammoniu/dodecil diamin clorid - produs concentrat lichid/solid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | Litru
2 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 5 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă. Cerinţe tehnice: - substanţă activă: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | Litru
3 | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (cu excepția opticelor) (ambalaj ≤ 1 litri) | ***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă Cerinţe tehnice: - substanţă activă: aldehida glutarica, sare cuaternara de amoniu - produs concentrat lichid - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani. Expoziția: ≤ 30 min | Litru
4 | Dezinfecţia rapida pentru suprafețele cu semnificație epidemiologică cît și alte tipuri de suprafețe EXEMPLU: mobilierul din sala de proceduri după fiecare pacient.(ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae fungicidă Cerinţe tehnice: - dotat cu pulverizator - substanta activa pe baza de alcool - produs gata pentru ultilizare - termen total de valabilitate produs nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 120 secunde | Litru
5 | Peroxid de hidrogen 6%(ambalaj 5 l) | Cerinţe tehnice: - ambalaj 5 l, întunecat, cu inel de protectie, sigilat de la producător - substanța activă peroxid de hidrogen 6% - produs gata pentru ultilizare - utilizare simultan pentru dezinfecţie și prelucrare; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 1 an | Litru
6 | Dezinfecţia igienică şi chirurgicală a mâinilor(ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă tuberculocidă, mycobacterium terrae. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol sau propanol - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 90 sec | Litru
7 | Dezinfecţia igienică (ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă. Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza etanol sau propanol - produs gel; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 30 sec | Litru
8 | Dezinfecția preoperatorie a pielii (câmpul chirurgical)(ambalaj ≤ 1 litru) | Acțiunea dezinfectantului: virucidă bactericidă fungicidă tuberculocidă, mycobacterium terrae CCerinţe tehnice: - pe baza de alcool și clorhexidină - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; - termen total de valabilitate nu mai puțin de 2 ani Expoziția: ≤ 180 sec | Litru

## Consumabile
№ | Denumirea produsului solicitat | Specificații tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea
1 | Bahile (de unică folosință) | Impermiabile (HDPE, LDPE, CPE) ~ 15-20µm. Mărime universală ~ 41*15cm. Dotate cu bandă elastică. De unică folosință | Bucată | 500
2 | Bonete medicale bufante | De unică folosință. Material nețesut care să permită circulația ușoară a aerului (polipropilena). Dotate cu elastic proba de intindere min. 60cm. Ambalate câte 100 buc. Greutatea unitatii nu mai putin de 3,8 g. Culoare: albastru. | Bucată | 500
3 | Cateter i/v periferic 14G | Dimensiune: 14G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual | Bucată
4 | Cateter i/v periferic 16G | Dimensiune: 16G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
5 | Cateter i/v periferic 18G | Dimensiune: 18G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
6 | Cateter i/v periferic 20G | Dimensiune: 20G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
7 | Cateter i/v periferic 22G | Dimensiune: 22G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
8 | Cateter i/v periferic 24G | Dimensiune: 24G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
9 | Cateter i/v periferic 26G | Dimensiune: 26G. Cu port lateral, portinject cu capac colorat in conformitate cu dimensiunea branulei. Sterile, de unică folosință. Material: poliuretan, Rg contrastabil. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de impungere accidentală. Aripioare flexibile, rezistente la manevre repetate de indoire. Camera transparentă. Lumenul cu risc minim de obstructie, flexibil, rezistent la manevre repetate de indoire. Amalaj individual. | Bucată
10 | Cearșafuri medicale ~ 200*150 cm | Material: neţesut, SMS, 29-35 g/m.p. Dimensiune: ~ 200*150 cm | Bucată
11 | Cearșafuri medicale ~ 50*40cm | Material: neţesut, 29-35 g/m.p. Dimensiune: ~ 50*40cm | Bucată
12 | Halat chirurgical steril S | Mărimea: S. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
13 | Halat chirurgical steril M | Mărimea: M. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
14 | Halat chirurgical steril L | Mărimea: L. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
15 | Halat chirurgical steril XL | Mărimea: XL. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
16 | Halat chirurgical steril XXL | Mărimea: XXL. Material SMS, (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
17 | Halat chirurgical steril ranforsat S | Mărimea: S. Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
18 | Halat chirurgical steril ranforsat M | Mărimea: M 2.Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
19 | Halat chirurgical steril ranforsat L | Mărimea: L. Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
20 | Halat chirurgical steril ranforsat XL | Mărimea: XL. Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
21 | Halat chirurgical steril ranforsat XXL | Mărimea: XXL. Material SMS, ranforsat (impermeabil la trecerea fluidelor și microorganismelor din exterior în interior, permițând în același timp respirația pielii). Cu manșete elastice, tricotate. Steril. Ambatal individual. Ajustarea la nivelul gâtului. Închidere suprapusă la spate cu 2 seturi de legături. | Bucată
22 | Masca chirurgicala | Material: polipropilenă - nețesut, trei straturi, trei pliuri. Hipoalergica. Fixare: legată cu cordon. Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde. Să permită respirația fără efort. Protecție împotriva contaminării. Adaptabilă la forma feței, cu benzi fixatoare, din plastic, pentru nas | Bucată
23 | Set de naştere steril | Cearşaf laminat 100*75 cm – 1 buc. Şerveţele absorbante dense 80*70 cm, +/-5 cm – 4 buc Scutec (protector) 90*60 cm – 1 buc. Şorţ laminat – 1 buc. Bonetă – 1 buc. Mască chirurgicală trei straturi cu elastic – 1 buc. Cearşaf SMS 130*75 cm – 1 buc. Clamă ombelicală – 1 buc. Mini rulou vată – 2 buc. | Set | 5
24 | Tampoane impregnate cu alcool | Dimensiuni ~ 60 x 30 mm. Alcool izopropilic 70%. Material nețesut. Ambalate individual. Utilizare: pentru curățarea pielii, înainte de injecții. Set câte 100 buc. | Bucată
25 | Lame de plastic pentru leucoformule | Lame de plastic pentru leucoformule; | Bucată
26 | Saci deșeuri (galbene) 50 kg | Volumul 50 kg; Cu pictograma "Pericol biologic"; Culoare galbenă; Rezistență mecanică mare, nu permite scurgerea lichidelor; Sacul să poată fi închis ușor și sigur; | Bucată
27 | Halate de unică folosinţă cu legături | Halate de unică folosinţă cu legături, mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL), material sintetic; | Bucată
28 | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile | Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; | Bucată

## Echipament de protecție
№ | Denumirea produsului solicitat | Specificații tehnice | Unitatea de măsură | Cantitatea
1 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărime L | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărimea L | Bucată
2 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărimea M | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărimea M | Bucată
3 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărimea S | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, cu pudră, Mărimea S | Bucată
4 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea L | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea L | Bucată
5 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea M | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea M | Bucată
6 | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea S | Mănuşi pentru examinare, nesterile, latex/nitril/vinil, fără pudră, Mărimea S | Bucată
7 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 6 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 6 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. | Bucată
8 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
9 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 7,5 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
10 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
11 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 8,5 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
12 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudra, N 9 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, cu pudră, N 9 Unitatea de măsură: pereche Ambalaj: maxim 50 perechi Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
13 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 7,5 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 7.5 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
14 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
15 | Manuşi chirurgicale, sterile, din latex, Fara pudra, N 8,5 | Mănuşi chirurgicale, sterile, din latex, fără pudră, N 8.5 Unitatea de măsură: bucată Ambalaj: maxim 100 bucăți Cu proprietăți de protecție împotriva microorganismelor; rezistente la penetrarea virușilor și a substanțelor chimice. Rezistenţă la rupere. | Bucată
16 | Respiratoar (bucată) | Respiratoare cu filtru de particule N95/N99/N100 sau FFP2/FFP3. Respirabilitate bună, cu design care nu se prăbușește pe gură (de ex. ca cloc de rață, formă de cupă). | Bucată | 300
17 | Ecran de protecție (bucată) | Ecran de protecție transparent. Bandă reglabilă pentru a atașa ferm de cap și pentru a potrivi confortabil pe frunte (mărime universală). Protecție totală a feței (va acoperi complet ochii, nasul și gura), protecție laterală. Fără fibre de sticlă. Rezistent la aburi (de preferat). Poate fi reutilizat (fabricat din material rezistent care poate fi curățit și dezinfectat) sau de unică folosință. Banda de spumă hipoalergenică pentru absorbția a transpirației. Oferă suficient spațiu pentru purtarea concomitentă de respiratoare. | Bucată
18 | Costume de protecție(bucată) | Combinezoane de protecție mărimi L, XL. Oferă o bariera eficientă împotriva fluidelor și particulelor, asigură o respirabilitate foarte bună, va conține gluga, botoșei etc. Antistatic, fără conținut de silicon. | Bucată